包1复合型聚氨酯避孕套（非橡胶003）：规格53mm，包装规格10只装，130000只

包2聚乙烯醇型聚氨酯避孕套 003：规格53mm，包装规格10只装，10000只

包3天然橡胶胶乳男用避孕套（无菌超薄型）：规格52mm，包装规格10只装，446000只。

包4壬苯醇醚凝胶：规格4%，包装规格1支/盒，22955盒。

包5复方庚酸炔诺酮注射液：规格1ml含庚酸炔诺酮50mg,戊酸雌二醇5mg，包装规格2支/盒，4890支

包6左炔诺孕酮炔雌醇（三相）片：规格6片（黄色）：每片含左炔诺孕酮0.05mg，炔雌醇0.03mg；5片（白色）：每片含左炔诺孕酮0.075mg，炔雌醇0.04mg；10片（棕色）：每片含左炔诺孕酮0.125mg，炔雌醇0.03mg，包装规格21片/板/盒，5480盒

包7去氧孕烯炔雌醇片：规格每片含去氧孕烯0.15mg，炔雌醇20ug，包装规格21片/板/盒，4250盒。

包8 T铜宫内节育器（TCu220C普通型）：由混入医用硫酸钡（20％～24％）的低密度聚乙烯材料和 99.99％纯度的高导无氧铜管以及尼龙 6 尾丝制成，1925套。

包9 T铜宫内节育器（TCu220C球头型）：由混入医用硫酸钡（20％～24％）的低密度聚乙烯材料和99.99％纯度的高导无氧铜管以及尼龙6尾丝制成，425套。

包10 Y型含铜宫内节育器：形式为Y形，由尾部、颈部和臂部组成，带有固定尾丝或活尾丝。产品材料为0Cr18Ni9不锈钢、铜丝和硅橡胶，尾丝材料为尼龙单丝，430套。

包11 元宫型Cu365宫内节育器：由节育器及放置器组成，节育器材质及部件包括06Cr19Ni10 不锈钢丝基体、含量 99.99%的铜丝螺旋管及节育器横臂两端的硅橡胶球头，节育器含铜表面积为 365mm²，1755套。

包12圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器：由 06Cr19Ni10 不锈钢丝，99.99％纯度铜丝及吲哚美辛硅橡胶组成，可含放置器，铜表面积标称值 250mm²，3325套。

包13元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器：由节育器及放置器组成，节育器材质及部件包括 06Cr19Ni10不锈钢丝基体、含量99.99%的铜丝螺旋管、含有吲哚美辛的甲基乙烯基硅橡胶药条，节育器含铜表面积为 200mm2，吲哚美辛硅橡胶18mg，1990套。

包14无支架固定式宫内节育器：分为节育器和附带放置器系统两部分。节育器由6个铜套管组成，铜套管由2/0号聚丙烯手术缝合线(作为粗尾丝)和4/0号聚丙烯手术缝合线(作为细尾丝)串起来。顶端和尾端的铜套管均固定在手术线上以防脱落。节育器含铜的总面积为330mm2(允差+10%，-5%)，450套

包15含吲哚辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器：分为节育器和放置器系统两部分。节育器由6个铜管组成，铜管由聚丙烯手术缝合线串起来，铜管内部夹一3cm长的吲哚美辛药棒，顶端和尾端的铜管均固定在手术线上以防脱落。节育器含铜的面积标称值为330mm2，640套。